## Hoja1
cuentas max	vref		factor teórico
4095	1100		0,268620268620269
cuentas	4095-cuentas	mV (oscilo)		mv (teorico)
4095	0	0
3394	701	244		188,302808302808			1	0
3350	745	255		200,1221001221			2	0,301029995663981
3010	1085	332		291,452991452991			3	0,477121254719662
2245	1850	559		496,947496947497			4	0,602059991327962
1730	2365	629		635,286935286935			5	0,698970004336019
1420	2675	705		718,559218559219
1040	3055	790		820,634920634921
894	3201	827		859,85347985348
490	3605	916		968,376068376068