## Hoja1
cuentas max	vref		factor teórico
4095	1100		0,268620268620269
cuentas	4095-cuentas	mV (oscilo)		mv (teorico)
4095	0	0
3726	369	154		99,1208791208791			1	0
3655	440	172		118,192918192918			2	0,301029995663981
3650	445	177		119,53601953602			3	0,477121254719662
3695	400	162		107,448107448107			4	0,602059991327962
3570	525	194		141,025641025641			5	0,698970004336019
4070	25	76		6,71550671550672
2830	1265	369		339,80463980464
3000	1095	328		294,139194139194
3053	1042	317		279,90231990232
2500	1595	442
2240	1855	507
2505	1590	442
2085	2010	544
1775	2320	614
1988	2107	567
1875	2220	594
1703	2392	643

	Chanel 2

## mg811
VS	Co2		v0	V1000	Avs
305	1000		390	305	85
390	400
325,699982223887	800
352,38690080527	600
176,399964447775	4000

		(vss- vo)/Avs*(log10400-log101000)+log10400
305	1000
390	400
325	806,059418262114
387	413,147313232506
176	4017,28352536197

		390,386